厦门工商旅游学校

**“空调电控设备安装”采购报价单**

1. 项目地点：厦门工商旅游学校教学楼（至善、笃行、明礼、勤智4栋连体楼）
2. 项目预算：47590元
3. 预算清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 电能计量管理系统 | 1 | 套 |  |  | 与现有的电控管理系统兼容、与现有的校园一卡通系统无缝对接 |
| 2 | 管理机 | 4 | 台 |  |  | 利旧 |
| 3 | 购电机 | 4 | 台 |  |  | 利旧 |
| 4 | 预付费电表 | 78 | 台 |  |  | 78间教室 |
| 5 | 抄送器 | 16 | 台 |  |  | 每个箱子配置一台 |
| 6 | 通讯线 | 900 | 米 |  |  | 电表与电表、电表与管理机之间通讯 |
| 7 | 电源线 | 300 | 米 |  |  | 抄送器等对接使用电源 |
| 8 | 系统集成费 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |  |

**四、报价响应内容**

|  |  |
| --- | --- |
| 响应报价（元，含税额） |  |
| 品牌与服务承诺 |  |
| 响应公司名称 |  |
| 公司地址 |  |
| 公司联系人姓名、手机号（或公司客服电话） |  |
| 公司（盖公章） | |
| 本表单由厦门工商旅游学校采购职能部门（总务处）制作、发出 | |